## AM-300s-1h
Area 2 cm2
Time | Freq | Zreal | Zimag | Zsig | Zmod | Zphz | Idc | Vdc | IERange
s | Hz | ohm | ohm | V | ohm | ° | A | V | #
3 | 100195.3 | 12.8248 | -6.4513 | 1 | 14.356 | -26.7037 | -4.8707e-07 | 0.36034 | 9
5 | 79570.31 | 13.4381 | -7.0569 | 1 | 15.1784 | -27.7058 | -6.7671e-07 | 0.36033 | 9
6 | 63164.06 | 14.1748 | -7.7668 | 1 | 16.1632 | -28.7197 | 4.6214e-08 | 0.36034 | 9
8 | 50273.44 | 14.9608 | -8.5973 | 1 | 17.2551 | -29.884 | 3.5384e-07 | 0.36035 | 9
9 | 39960.94 | 15.9912 | -9.6397 | 1 | 18.672 | -31.0822 | 4.0808e-08 | 0.36034 | 9
11 | 31757.81 | 17.1503 | -10.7556 | 1 | 20.2439 | -32.0932 | -6.8961e-07 | 0.36033 | 9
12 | 25195.31 | 18.4548 | -12.0706 | 1 | 22.0517 | -33.1873 | -5.1829e-07 | 0.36033 | 9
14 | 20039.06 | 19.9011 | -13.5114 | 1 | 24.0543 | -34.1737 | -8.0756e-07 | 0.36035 | 9
15 | 15663.11 | 21.7185 | -15.2163 | 1 | 26.5184 | -35.0156 | -2.0131e-07 | 0.36034 | 9
17 | 12461.89 | 23.5344 | -16.968 | 1 | 29.0135 | -35.7911 | -2.3091e-07 | 0.36033 | 9
18 | 9946.65 | 25.5798 | -18.9633 | 1 | 31.8423 | -36.551 | -1.9921e-07 | 0.36033 | 9
20 | 7888.72 | 27.7542 | -21.1061 | 1 | 34.8678 | -37.2516 | -2.126e-07 | 0.36033 | 9
21 | 6288.11 | 30.1655 | -23.6052 | 1 | 38.3036 | -38.044 | -3.3108e-07 | 0.36033 | 9
23 | 5039.063 | 32.7049 | -26.3262 | 1 | 41.9843 | -38.8328 | -5.7621e-07 | 0.36035 | 9
24 | 4001.524 | 35.5635 | -29.6244 | 1 | 46.2857 | -39.7942 | -5.7841e-07 | 0.36036 | 9
26 | 3164.063 | 38.7418 | -33.5471 | 1 | 51.2478 | -40.8898 | -5.7982e-07 | 0.36035 | 9
27 | 2507.267 | 42.1979 | -38.1103 | 1 | 56.86 | -42.0862 | -5.665e-07 | 0.36036 | 9
29 | 1979.167 | 46.0779 | -43.5675 | 1 | 63.4137 | -43.396 | -5.7194e-07 | 0.36036 | 9
30 | 1598.011 | 49.9587 | -49.388 | 1 | 70.2499 | -44.6709 | -5.6471e-07 | 0.36036 | 9
32 | 1257.622 | 54.8185 | -57.1017 | 1 | 79.156 | -46.1687 | -5.678e-07 | 0.36036 | 9
33 | 1004.464 | 59.9684 | -65.7272 | 1 | 88.9734 | -47.6232 | -5.6986e-07 | 0.36035 | 9
34 | 800.3049 | 65.9038 | -76.121 | 1 | 100.6862 | -49.1148 | -5.7357e-07 | 0.36036 | 9
36 | 631.0096 | 73.1034 | -89.0606 | 1 | 115.2211 | -50.6199 | -5.7133e-07 | 0.36035 | 9
37 | 498.6702 | 81.6116 | -104.3913 | 1 | 132.5065 | -51.9822 | -5.5739e-08 | 0.36036 | 8
38 | 397.2458 | 91.3616 | -121.9267 | 1 | 152.3583 | -53.1552 | -4.7541e-08 | 0.36036 | 8
40 | 319.6023 | 102.5558 | -141.5181 | 1 | 174.7714 | -54.0698 | -5.4464e-08 | 0.36036 | 8
41 | 251.1161 | 117.6596 | -166.9507 | 1 | 204.2457 | -54.8255 | -4.7643e-08 | 0.36036 | 8
42 | 200.8929 | 134.749 | -194.1109 | 1 | 236.2971 | -55.2322 | -4.8375e-08 | 0.36036 | 8
44 | 158.0056 | 157.1806 | -227.6611 | 1 | 276.6502 | -55.3782 | -5.3495e-08 | 0.36036 | 8
45 | 125.558 | 183.1277 | -264.1752 | 1 | 321.441 | -55.2701 | -5.2487e-08 | 0.36036 | 8
46 | 99.734 | 214.3972 | -305.1053 | 1 | 372.9014 | -54.9043 | -5.1615e-08 | 0.36036 | 8
48 | 79.4492 | 250.5521 | -350.6077 | 1 | 430.9317 | -54.4496 | -1.534e-07 | 0.36036 | 8
49 | 63.3446 | 292.7279 | -399.3796 | 1 | 495.1704 | -53.7602 | -1.4409e-07 | 0.36035 | 8
50 | 49.867 | 345.5664 | -456.3688 | 1 | 572.4409 | -52.8667 | -1.3182e-07 | 0.36035 | 8
52 | 38.1098 | 415.167 | -527.7174 | 1 | 671.4531 | -51.8071 | -1.1435e-07 | 0.36035 | 8
53 | 31.25 | 471.6694 | -584.6611 | 1 | 751.1994 | -51.1055 | -1.1627e-07 | 0.36036 | 8
54 | 24.9335 | 543.744 | -655.5905 | 1 | 851.7373 | -50.3278 | -1.2052e-07 | 0.36035 | 8
56 | 19.9468 | 622.1551 | -732.3038 | 1 | 960.909 | -49.6492 | -1.1221e-07 | 0.36036 | 8
57 | 15.5731 | 718.9352 | -826.6235 | 1 | 1095.525 | -48.9857 | -1.0571e-07 | 0.36035 | 8
58 | 12.4008 | 816.9326 | -924.7155 | 1 | 1233.887 | -48.5413 | -9.821e-08 | 0.36035 | 8
60 | 9.9101 | 922.5424 | -1032.761 | 1 | 1384.803 | -48.2263 | -3.4803e-08 | 0.36036 | 7
62 | 7.9719 | 1035.162 | -1152.121 | 1 | 1548.852 | -48.0608 | -3.654e-08 | 0.36036 | 7
63 | 6.3516 | 1163.468 | -1293.6 | 1 | 1739.845 | -48.0317 | -3.1393e-08 | 0.36036 | 7
65 | 4.9708 | 1318.086 | -1469.969 | 1 | 1974.376 | -48.1182 | -2.6637e-08 | 0.36036 | 7
67 | 3.9424 | 1480.707 | -1662.504 | 1 | 2226.3 | -48.3102 | -2.2757e-08 | 0.36036 | 7
70 | 3.1672 | 1651.204 | -1872.766 | 1 | 2496.743 | -48.5976 | -1.8761e-08 | 0.36036 | 7
73 | 2.4854 | 1868.611 | -2143.179 | 1 | 2843.4 | -48.9152 | -1.7382e-08 | 0.36035 | 7
76 | 1.9712 | 2096.925 | -2443.267 | 1 | 3219.728 | -49.3623 | -1.4715e-08 | 0.36035 | 7
79 | 1.6053 | 2325.006 | -2749.896 | 1 | 3601.053 | -49.7859 | -1.1774e-08 | 0.36035 | 7
83 | 1.2601 | 2628.855 | -3167.497 | 1 | 4116.298 | -50.3091 | -9.5374e-09 | 0.36035 | 7
89 | 1.0016 | 2961.369 | -3631.929 | 1 | 4686.216 | -50.8072 | -9.6506e-09 | 0.36035 | 7
94 | 0.79719 | 3340.966 | -4164.976 | 1 | 5339.389 | -51.2649 | -7.7119e-09 | 0.36035 | 7
100 | 0.63345 | 3781.583 | -4785.036 | 1 | 6098.93 | -51.6809 | -6.2765e-09 | 0.36035 | 7
107 | 0.50295 | 4292.642 | -5502.85 | 1 | 6979.121 | -52.0431 | -4.1102e-09 | 0.36035 | 7
118 | 0.3986 | 4895.012 | -6342.863 | 1 | 8012.057 | -52.3414 | -4.1416e-09 | 0.36034 | 7
129 | 0.31672 | 5591.831 | -7297.043 | 1 | 9193.227 | -52.5365 | -3.4429e-09 | 0.36035 | 7
143 | 0.25148 | 6405.921 | -8389.119 | 1 | 10555.24 | -52.6347 | -2.6426e-09 | 0.36034 | 7
160 | 0.19964 | 7363.476 | -9639.89 | 1 | 12130.46 | -52.6254 | -2.1083e-09 | 0.36034 | 7
181 | 0.15858 | 8483.377 | -11062.36 | 1 | 13940.72 | -52.5165 | 1.9952e-09 | 0.36034 | 6
208 | 0.12601 | 9792.56 | -12658.63 | 1 | 16004.23 | -52.2749 | 3.0545e-09 | 0.36034 | 6
248 | 0.10007 | 11291.63 | -14410.12 | 1 | 18307.17 | -51.9181 | 3.6853e-09 | 0.36034 | 6
287 | 0.079449 | 13017.79 | -16342.65 | 1 | 20893.66 | -51.4608 | 2.6061e-09 | 0.36034 | 6
325 | 0.063106 | 15036.92 | -18486.21 | 1 | 23829.58 | -50.8747 | 4.3207e-09 | 0.36034 | 6
374 | 0.050123 | 17376.88 | -20908.77 | 1 | 27186.99 | -50.2707 | 4.6403e-09 | 0.36034 | 6
455 | 0.039819 | 20010.5 | -23500.57 | 1 | 30865.79 | -49.5859 | 5.5437e-09 | 0.36034 | 6
557 | 0.03163 | 23050.86 | -26409.02 | 1 | 35053.94 | -48.8842 | 6.0251e-09 | 0.36033 | 6
653 | 0.025121 | 26467.45 | -29531.05 | 1 | 39656.13 | -48.1315 | 6.4204e-09 | 0.36033 | 6
773 | 0.019954 | 30383.76 | -33044.64 | 1 | 44890.1 | -47.4022 | 6.6231e-09 | 0.36033 | 6
975 | 0.015849 | 34430.59 | -36221.71 | 1 | 49974.77 | -46.4522 | 1.0168e-08 | 0.36032 | 6
1228 | 0.01259 | 39226.63 | -40197.32 | 1 | 56165.41 | -45.7002 | 1.0281e-08 | 0.36032 | 6
1468 | 0.010001 | 44602.97 | -44271.39 | 1 | 62844.1 | -44.7862 | 1.2134e-08 | 0.36031 | 6

## AM-300s-1h fit
Area 2 cm2
Freq(Hz) | Time(Sec) | Z'(a)(Ohm) | Z''(b)(Ohm)
100195.3 | 1 | 25.05 | -11.529
79570.31 | 2 | 26.43 | -13.148
63164.06 | 3 | 28.031 | -14.966
50273.44 | 4 | 29.859 | -16.968
39960.94 | 5 | 31.973 | -19.201
31757.81 | 6 | 34.397 | -21.666
25195.31 | 7 | 37.18 | -24.39
20039.06 | 8 | 40.291 | -27.333
15663.11 | 9 | 44.054 | -30.788
12461.89 | 10 | 47.934 | -34.286
9946.65 | 11 | 52.114 | -38.049
7888.72 | 12 | 56.758 | -42.312
6288.11 | 13 | 61.615 | -46.975
5039.063 | 14 | 66.639 | -52.146
4001.524 | 15 | 72.168 | -58.386
3164.063 | 16 | 78.155 | -65.915
2507.267 | 17 | 84.541 | -74.876
1979.167 | 18 | 91.668 | -85.898
1598.011 | 19 | 98.868 | -97.877
1257.622 | 20 | 108.08 | -113.98
1004.464 | 21 | 118.17 | -132.09
800.3049 | 22 | 130.2 | -153.79
631.0096 | 23 | 145.25 | -180.66
498.6702 | 24 | 163.23 | -212.01
397.2458 | 25 | 184.12 | -247.34
319.6023 | 26 | 208 | -286.31
251.1161 | 27 | 239.78 | -336.09
200.8929 | 28 | 275.05 | -388.93
158.0056 | 29 | 320.39 | -453.77
125.558 | 30 | 372.15 | -524.27
99.734 | 31 | 433.44 | -603.8
79.4492 | 32 | 504.51 | -691.67
63.3446 | 33 | 586.99 | -789.01
49.867 | 34 | 688.09 | -903.05
38.1098 | 35 | 820.53 | -1046
31.25 | 36 | 931.96 | -1162.2
24.9335 | 37 | 1073.7 | -1306.7
19.9468 | 38 | 1230.2 | -1463.8
15.5731 | 39 | 1423.8 | -1657.2
12.4008 | 40 | 1621.5 | -1856.2
9.9101 | 41 | 1835.6 | -2075.7
7.9719 | 42 | 2063.6 | -2315.6
6.3516 | 43 | 2325.2 | -2599.7
4.9708 | 44 | 2637.9 | -2952.3
3.9424 | 45 | 2967.5 | -3338.4
3.1672 | 46 | 3314.1 | -3758.3
2.4854 | 47 | 3745 | -4296.7
1.9712 | 48 | 4211.7 | -4895.5
1.6053 | 49 | 4677.6 | -5505.1
1.2601 | 50 | 5301.4 | -6333.7
1.0016 | 51 | 5980.1 | -7244.8
0.79719 | 52 | 6754.1 | -8289.5
0.63345 | 53 | 7650.9 | -9501.3
0.50295 | 54 | 8689 | -10900
0.3986 | 55 | 9899.8 | -12521
0.31672 | 56 | 11287 | -14358
0.25148 | 57 | 12900 | -16466
0.19964 | 58 | 14775 | -18874
0.15858 | 59 | 16948 | -21606
0.12601 | 60 | 19470 | -24699
0.10007 | 61 | 22410 | -28203
0.079449 | 62 | 25838 | -32155
0.063106 | 63 | 29819 | -36571
0.050123 | 64 | 34451 | -41492
0.039819 | 65 | 39830 | -46931
0.03163 | 66 | 46076 | -52905
0.025121 | 67 | 53316 | -59407
0.019954 | 68 | 61675 | -66397
0.015849 | 69 | 71295 | -73817
0.01259 | 70 | 82299 | -81563
0.010001 | 71 | 94814 | -89496

## AM-300s-7d
Area 2 cm2
Time | Freq | Zreal | Zimag | Zsig | Zmod | Zphz | Idc | Vdc
s | Hz | ohm | ohm | V | ohm | ° | A | V
3 | 100195.3 | 18.5448 | -12.1152 | 1 | 22.1514 | -33.1564 | -6.4495e-07 | 0.29939
5 | 79570.31 | 19.5168 | -13.9919 | 1 | 24.0141 | -35.6373 | -4.6112e-07 | 0.2994
7 | 63164.06 | 20.7376 | -16.307 | 1 | 26.3812 | -38.1796 | -8.3943e-07 | 0.2994
8 | 50273.44 | 22.2503 | -18.9646 | 1 | 29.2358 | -40.4419 | -7.5272e-08 | 0.2994
10 | 39960.94 | 23.9677 | -22.2486 | 1 | 32.7024 | -42.8697 | -6.9833e-07 | 0.2994
11 | 31757.81 | 26.2346 | -25.9043 | 1 | 36.8685 | -44.6371 | 1.2323e-07 | 0.29942
13 | 25195.31 | 28.8323 | -30.2656 | 1 | 41.8008 | -46.3893 | 2.4495e-07 | 0.29941
14 | 20039.06 | 31.7025 | -35.1515 | 1 | 47.3358 | -47.9533 | -9.5321e-09 | 0.29941
16 | 15663.11 | 35.8506 | -41.1791 | 1 | 54.5984 | -48.9571 | -2.6123e-07 | 0.29941
18 | 12461.89 | 39.9904 | -47.4151 | 1 | 62.0276 | -49.8553 | -2.2986e-07 | 0.29941
19 | 9946.65 | 44.616 | -54.8785 | 1 | 70.7264 | -50.889 | -2.8218e-07 | 0.29942
21 | 7888.72 | 50.2426 | -63.5847 | 1 | 81.0391 | -51.6853 | -2.4702e-07 | 0.29941
22 | 6288.11 | 56.5126 | -73.6095 | 1 | 92.8011 | -52.4853 | -2.6214e-07 | 0.29941
24 | 5039.063 | 63.4248 | -84.7985 | 1 | 105.8938 | -53.2054 | -5.583e-07 | 0.29943
25 | 4001.524 | 71.9912 | -98.5452 | 1 | 122.0405 | -53.8504 | -5.5146e-07 | 0.29943
27 | 3164.063 | 82.2717 | -115.1308 | 1 | 141.5053 | -54.4507 | -5.881e-08 | 0.29943
28 | 2507.267 | 94.4826 | -133.9799 | 1 | 163.9439 | -54.8085 | -5.9811e-08 | 0.29943
30 | 1979.167 | 109.3311 | -156.1314 | 1 | 190.6051 | -54.9983 | -5.9717e-08 | 0.29943
31 | 1598.011 | 125.4378 | -179.0877 | 1 | 218.6482 | -54.9916 | -5.9641e-08 | 0.29943
33 | 1257.622 | 147.0216 | -208.3145 | 1 | 254.9712 | -54.7868 | -5.6883e-08 | 0.29943
34 | 1004.464 | 171.5013 | -239.3598 | 1 | 294.4584 | -54.3784 | -6.0323e-08 | 0.29943
36 | 800.3049 | 200.8802 | -274.2249 | 1 | 339.9296 | -53.7758 | -6.4029e-08 | 0.29943
37 | 631.0096 | 237.3855 | -314.4315 | 1 | 393.9785 | -52.9484 | -6.4703e-08 | 0.29943
38 | 498.6702 | 280.5308 | -358.0139 | 1 | 454.8312 | -51.9186 | -5.192e-08 | 0.29943
40 | 397.2458 | 329.337 | -403.4193 | 1 | 520.7783 | -50.773 | -5.0329e-08 | 0.29943
41 | 319.6023 | 382.9893 | -449.4574 | 1 | 590.5021 | -49.5652 | -5.2498e-08 | 0.29943
42 | 251.1161 | 451.71 | -502.9267 | 1 | 676.0009 | -48.071 | -4.8908e-08 | 0.29943
44 | 200.8929 | 523.9653 | -553.8286 | 1 | 762.4079 | -46.5871 | -4.9473e-08 | 0.29943
45 | 158.0056 | 610.9135 | -609.6531 | 1 | 863.0714 | -44.9408 | -5.2387e-08 | 0.29943
46 | 125.558 | 703.6996 | -663.2831 | 1 | 967.025 | -43.3065 | -5.3218e-08 | 0.29943
48 | 99.734 | 805.2476 | -716.0824 | 1 | 1077.589 | -41.6457 | -5.6484e-08 | 0.29943
49 | 79.4492 | 911.6641 | -768.8705 | 1 | 1192.599 | -40.1433 | -1.0625e-07 | 0.29943
50 | 63.3446 | 1027.156 | -819.5158 | 1 | 1314.022 | -38.5846 | -5.4599e-08 | 0.29943
52 | 49.867 | 1157.525 | -871.0231 | 1 | 1448.636 | -36.961 | -5.1975e-08 | 0.29943
53 | 38.1098 | 1307.807 | -929.2685 | 1 | 1604.338 | -35.3959 | -5.0472e-08 | 0.29943
55 | 31.25 | 1423.406 | -972.925 | 1 | 1724.143 | -34.3533 | -4.8738e-08 | 0.29943
56 | 24.9335 | 1559.619 | -1024.704 | 1 | 1866.127 | -33.3058 | -5.4128e-08 | 0.29943
57 | 19.9468 | 1698.184 | -1078.388 | 1 | 2011.654 | -32.4165 | -5.1417e-08 | 0.29943
59 | 15.5731 | 1856.17 | -1143.23 | 1 | 2179.987 | -31.6292 | -4.7821e-08 | 0.29943
60 | 12.4008 | 2006.441 | -1209.258 | 1 | 2342.672 | -31.0769 | -4.6098e-08 | 0.29943
61 | 9.9101 | 2159.317 | -1283.189 | 1 | 2511.817 | -30.7212 | -4.2573e-08 | 0.29943
63 | 7.9719 | 2312.604 | -1365.246 | 1 | 2685.523 | -30.5555 | -3.9349e-08 | 0.29943
65 | 6.3516 | 2478.845 | -1463.865 | 1 | 2878.815 | -30.5637 | -3.5769e-08 | 0.29943
67 | 4.9708 | 2667.389 | -1590.149 | 1 | 3105.404 | -30.8011 | -3.2239e-08 | 0.29943
69 | 3.9424 | 2856.321 | -1729.704 | 1 | 3339.228 | -31.1979 | -2.8474e-08 | 0.29943
71 | 3.1672 | 3044.413 | -1884.901 | 1 | 3580.685 | -31.7631 | -2.5809e-08 | 0.29943
74 | 2.4854 | 3277.607 | -2084.6 | 1 | 3884.362 | -32.4569 | -2.4626e-08 | 0.29942
77 | 1.9712 | 3511.995 | -2315.315 | 1 | 4206.518 | -33.3952 | -2.1183e-08 | 0.29942
81 | 1.6053 | 3737.784 | -2551.826 | 1 | 4525.797 | -34.3218 | -1.7601e-08 | 0.29942
85 | 1.2601 | 4031.728 | -2876.93 | 1 | 4952.934 | -35.5106 | -1.4889e-08 | 0.29942
90 | 1.0016 | 4345.505 | -3238.039 | 1 | 5419.254 | -36.6915 | -1.4777e-08 | 0.29942
95 | 0.79719 | 4692.447 | -3654.071 | 1 | 5947.377 | -37.9084 | -1.2551e-08 | 0.29942
101 | 0.63345 | 5087.793 | -4138.959 | 1 | 6558.706 | -39.1286 | -1.0558e-08 | 0.29942
109 | 0.50295 | 5542.19 | -4700.696 | 1 | 7267.215 | -40.3035 | -9.1656e-09 | 0.29942
118 | 0.3986 | 6074.117 | -5355.925 | 1 | 8098.2 | -41.4046 | -8.1779e-09 | 0.29942
129 | 0.31672 | 6678.413 | -6091.906 | 1 | 9039.498 | -42.3704 | -6.9641e-09 | 0.29942
143 | 0.25148 | 7375.38 | -6925.6 | 1 | 10117.32 | -43.1986 | -6.6928e-09 | 0.29942
160 | 0.19964 | 8194.153 | -7877.672 | 1 | 11366.7 | -43.8719 | -7.0241e-09 | 0.29942
181 | 0.15858 | 9146.227 | -8948.01 | 1 | 12795.33 | -44.3724 | -3.0459e-09 | 0.29942
207 | 0.12601 | 10238.56 | -10123.78 | 1 | 14398.57 | -44.677 | -2.7846e-09 | 0.29942
240 | 0.10007 | 11512.2 | -11440.49 | 1 | 16230.08 | -44.821 | -2.9877e-09 | 0.29942
278 | 0.079449 | 12992.32 | -12910.57 | 1 | 18316.2 | -44.8192 | -5.1401e-09 | 0.29942
330 | 0.063106 | 14664.05 | -14466.78 | 1 | 20599.08 | -44.612 | -3.9212e-09 | 0.29942
378 | 0.050123 | 16563.47 | -16174.93 | 1 | 23151.18 | -44.32 | -3.7061e-09 | 0.29942
459 | 0.039819 | 18695.53 | -17986.53 | 1 | 25942.98 | -43.8927 | -3.7271e-09 | 0.29942
536 | 0.03163 | 20982.28 | -19788.75 | 1 | 28841.82 | -43.3232 | -4.1098e-09 | 0.29942
632 | 0.025121 | 23585.55 | -21807.17 | 1 | 32122.13 | -42.7564 | -4.3972e-09 | 0.29941
752 | 0.019954 | 26504.58 | -23949.76 | 1 | 35722.32 | -42.1012 | -4.6202e-09 | 0.29942
904 | 0.015849 | 29810.89 | -26378.02 | 1 | 39805.64 | -41.5038 | -5.7029e-09 | 0.29941
1094 | 0.01259 | 33562.79 | -29074.1 | 1 | 44404.55 | -40.9011 | -6.5422e-09 | 0.29941
1333 | 0.010001 | 37228.46 | -31525.63 | 1 | 48783.44 | -40.2584 | -5.8543e-09 | 0.29941

## AM-300s-7d fit
Area 2 cm2
Freq(Hz) | Time(Sec) | Z'(a)(Ohm) | Z''(b)(Ohm)
100195.3 | 1 | 36.782 | -24.53
79570.31 | 2 | 39.098 | -28.26
63164.06 | 3 | 41.775 | -32.684
50273.44 | 4 | 44.842 | -37.839
39960.94 | 5 | 48.43 | -43.93
31757.81 | 6 | 52.621 | -51.079
25195.31 | 7 | 57.565 | -59.511
20039.06 | 8 | 63.299 | -69.256
15663.11 | 9 | 70.582 | -81.549
12461.89 | 10 | 78.567 | -94.895
9946.65 | 11 | 87.811 | -110.16
7888.72 | 12 | 98.996 | -128.37
6288.11 | 13 | 111.89 | -148.99
5039.063 | 14 | 126.67 | -172.18
4001.524 | 15 | 144.79 | -199.98
3164.063 | 16 | 166.63 | -232.62
2507.267 | 17 | 192.28 | -269.82
1979.167 | 18 | 223.22 | -313.19
1598.011 | 19 | 256.19 | -357.73
1257.622 | 20 | 299.77 | -414.2
1004.464 | 21 | 348.17 | -474.01
800.3049 | 22 | 405.78 | -541.61
631.0096 | 23 | 476.93 | -620.31
498.6702 | 24 | 560.12 | -706.4
397.2458 | 25 | 654.26 | -797.08
319.6023 | 26 | 758.57 | -890.21
251.1161 | 27 | 892.28 | -999.82
200.8929 | 28 | 1034.3 | -1105.8
158.0056 | 29 | 1207.9 | -1223
125.558 | 30 | 1394.6 | -1335.9
99.734 | 31 | 1601.4 | -1447.6
79.4492 | 32 | 1823.8 | -1554.7
63.3446 | 33 | 2061.5 | -1656.9
49.867 | 34 | 2327 | -1759.3
38.1098 | 35 | 2639.3 | -1868.8
31.25 | 36 | 2876.7 | -1947.6
24.9335 | 37 | 3151.7 | -2038
19.9468 | 38 | 3427.5 | -2131.9
15.5731 | 39 | 3737.6 | -2247
12.4008 | 40 | 4027.6 | -2368.8
9.9101 | 41 | 4319.2 | -2509.2
7.9719 | 42 | 4610.9 | -2670.2
6.3516 | 43 | 4927.9 | -2869.9
4.9708 | 44 | 5289.3 | -3128.4
3.9424 | 45 | 5655.5 | -3420.7
3.1672 | 46 | 6029 | -3745.9
2.4854 | 47 | 6481.3 | -4169.1
1.9712 | 48 | 6959.9 | -4644.1
1.6053 | 49 | 7428.7 | -5129.4
1.2601 | 50 | 8045.6 | -5789
1.0016 | 51 | 8705.3 | -6512.3
0.79719 | 52 | 9445.9 | -7337.4
0.63345 | 53 | 10291 | -8288.2
0.50295 | 54 | 11255 | -9376.9
0.3986 | 55 | 12363 | -10627
0.31672 | 56 | 13613 | -12031
0.25148 | 57 | 15047 | -13625
0.19964 | 58 | 16688 | -15427
0.15858 | 59 | 18562 | -17450
0.12601 | 60 | 20705 | -19715
0.10007 | 61 | 23166 | -22254
0.079449 | 62 | 25990 | -25084
0.063106 | 63 | 29218 | -28215
0.050123 | 64 | 32915 | -31666
0.039819 | 65 | 37138 | -35444
0.03163 | 66 | 41962 | -39554
0.025121 | 67 | 47464 | -43991
0.019954 | 68 | 53715 | -48727
0.015849 | 69 | 60798 | -53728
0.01259 | 70 | 68782 | -58935
0.010001 | 71 | 77739 | -64271

## AM-300s-30d
Area 2 cm2
Time | Freq | Zreal | Zimag | Zsig | Zmod | Zphz | Idc | Vdc
s | Hz | ohm | ohm | V | ohm | ° | A | V
4 | 100195.3 | 21.8817 | -22.9167 | 1 | 31.6857 | -46.3235 | -3.9351e-08 | 0.21809
6 | 79570.31 | 23.9162 | -27.0063 | 1 | 36.0739 | -48.4726 | 1.7507e-07 | 0.21814
7 | 63164.06 | 26.6449 | -31.6287 | 1 | 41.3561 | -49.8883 | -2.3126e-07 | 0.21808
9 | 50273.44 | 30.07 | -36.5833 | 1 | 47.3555 | -50.5812 | -2.8064e-07 | 0.21808
11 | 39960.94 | 33.7072 | -42.8366 | 1 | 54.5082 | -51.8016 | 3.8024e-07 | 0.21815
12 | 31757.81 | 38.7287 | -49.9671 | 1 | 63.2189 | -52.2213 | 6.4757e-07 | 0.21811
14 | 25195.31 | 44.4387 | -58.0149 | 1 | 73.0789 | -52.5483 | -3.308e-07 | 0.21812
15 | 20039.06 | 51.5588 | -67.1166 | 1 | 84.6342 | -52.4686 | -1.7851e-07 | 0.21809
17 | 15663.11 | 60.3038 | -77.1112 | 1 | 97.8912 | -51.9733 | -2.2574e-07 | 0.2181
18 | 12461.89 | 70.091 | -87.6689 | 1 | 112.2434 | -51.3578 | -3.3925e-07 | 0.21811
20 | 9946.65 | 80.3562 | -99.1686 | 1 | 127.6383 | -50.9822 | -2.1231e-07 | 0.2181
21 | 7888.72 | 92.5584 | -112.8673 | 1 | 145.966 | -50.6461 | 6.5294e-09 | 0.2181
23 | 6288.11 | 106.182 | -127.2023 | 1 | 165.6956 | -50.1466 | 3.27e-09 | 0.2181
24 | 5039.063 | 121.1636 | -142.5703 | 1 | 187.1013 | -49.6404 | -5.2645e-08 | 0.21813
26 | 4001.524 | 138.6535 | -160.6049 | 1 | 212.1762 | -49.1953 | -5.159e-08 | 0.21813
28 | 3164.063 | 158.8677 | -181.154 | 1 | 240.9475 | -48.75 | -5.1561e-08 | 0.21813
29 | 2507.267 | 181.7617 | -204.0325 | 1 | 273.2519 | -48.3038 | -5.1402e-08 | 0.21813
31 | 1979.167 | 208.1909 | -230.1266 | 1 | 310.3252 | -47.865 | -4.627e-08 | 0.21813
32 | 1598.011 | 235.365 | -256.2289 | 1 | 347.9223 | -47.4303 | -4.9384e-08 | 0.21813
34 | 1257.622 | 270.2463 | -288.7041 | 1 | 395.4531 | -46.8914 | -5.1505e-08 | 0.21813
35 | 1004.464 | 307.6415 | -322.0045 | 1 | 445.3428 | -46.3068 | -5.0466e-08 | 0.21813
36 | 800.3049 | 350.7007 | -358.7159 | 1 | 501.6653 | -45.6473 | -5.5082e-08 | 0.21813
38 | 631.0096 | 401.9985 | -400.2686 | 1 | 567.2899 | -44.8764 | -4.5021e-08 | 0.21813
39 | 498.6702 | 460.1022 | -444.0162 | 1 | 639.4094 | -43.9807 | -4.4332e-08 | 0.21813
40 | 397.2458 | 523.2854 | -488.7718 | 1 | 716.0485 | -43.0468 | -4.1728e-08 | 0.21813
42 | 319.6023 | 590.7595 | -533.2524 | 1 | 795.8359 | -42.0712 | -4.1786e-08 | 0.21813
43 | 251.1161 | 674.0428 | -583.8417 | 1 | 891.7426 | -40.8984 | -4.1923e-08 | 0.21813
45 | 200.8929 | 759.6575 | -631.3506 | 1 | 987.767 | -39.7299 | -4.2236e-08 | 0.21813
46 | 158.0056 | 859.7551 | -682.7956 | 1 | 1097.902 | -38.4557 | -4.12e-08 | 0.21813
47 | 125.558 | 964.41 | -730.9183 | 1 | 1210.094 | -37.1582 | -4.2185e-08 | 0.21813
49 | 99.734 | 1076.447 | -778.3253 | 1 | 1328.355 | -35.8688 | 6.7742e-10 | 0.21813
50 | 79.4492 | 1194.04 | -825.1489 | 1 | 1451.413 | -34.6467 | -4.6181e-08 | 0.21813
51 | 63.3446 | 1315.912 | -871.1693 | 1 | 1578.151 | -33.5056 | -4.5218e-08 | 0.21813
53 | 49.867 | 1454.209 | -913.6082 | 1 | 1717.383 | -32.1391 | -4.4324e-08 | 0.21813
54 | 38.1098 | 1612.085 | -967.089 | 1 | 1879.915 | -30.9595 | -4.2245e-08 | 0.21813
55 | 31.25 | 1733.052 | -1004.67 | 1 | 2003.205 | -30.1014 | -4.1375e-08 | 0.21813
57 | 24.9335 | 1874.099 | -1050.703 | 1 | 2148.54 | -29.2769 | -4.5807e-08 | 0.21813
58 | 19.9468 | 2016.027 | -1098.737 | 1 | 2295.994 | -28.5904 | -4.3937e-08 | 0.21813
59 | 15.5731 | 2178.056 | -1156.835 | 1 | 2466.211 | -27.9742 | -4.1838e-08 | 0.21813
61 | 12.4008 | 2331.727 | -1217.207 | 1 | 2630.312 | -27.5654 | -3.9937e-08 | 0.21813
62 | 9.9101 | 2487.363 | -1284.201 | 1 | 2799.312 | -27.3069 | -3.7253e-08 | 0.21813
64 | 7.9719 | 2643.59 | -1359.32 | 1 | 2972.594 | -27.212 | -3.4958e-08 | 0.21813
66 | 6.3516 | 2812.615 | -1450.296 | 1 | 3164.516 | -27.2774 | -3.1812e-08 | 0.21813
68 | 4.9708 | 3004.187 | -1565.523 | 1 | 3387.625 | -27.5246 | -2.9292e-08 | 0.21813
70 | 3.9424 | 3194.538 | -1693.155 | 1 | 3615.501 | -27.9243 | -2.5927e-08 | 0.21813
72 | 3.1672 | 3386.886 | -1835.341 | 1 | 3852.204 | -28.4531 | -2.2798e-08 | 0.21813
75 | 2.4854 | 3621.663 | -2015.095 | 1 | 4144.521 | -29.0916 | -2.2126e-08 | 0.21813
78 | 1.9712 | 3857.176 | -2223.516 | 1 | 4452.171 | -29.9618 | -1.9731e-08 | 0.21812
81 | 1.6053 | 4084.064 | -2438.652 | 1 | 4756.743 | -30.842 | -1.6608e-08 | 0.21812
86 | 1.2601 | 4379.801 | -2731.27 | 1 | 5161.636 | -31.9479 | -1.4057e-08 | 0.21812
91 | 1.0016 | 4692.579 | -3055.952 | 1 | 5599.923 | -33.0734 | -1.4663e-08 | 0.21812
96 | 0.79719 | 5039.632 | -3427.936 | 1 | 6094.968 | -34.2234 | -1.2514e-08 | 0.21812
102 | 0.63345 | 5432.566 | -3858.554 | 1 | 6663.424 | -35.3848 | -1.082e-08 | 0.21812
109 | 0.50295 | 5879.468 | -4351.248 | 1 | 7314.472 | -36.5042 | -9.0897e-09 | 0.21812
118 | 0.3986 | 6392.235 | -4918.28 | 1 | 8065.367 | -37.5752 | -7.9084e-09 | 0.21812
130 | 0.31672 | 6975.43 | -5554.652 | 1 | 8916.882 | -38.5309 | -7.4048e-09 | 0.21812
143 | 0.25148 | 7646.113 | -6271.124 | 1 | 9888.88 | -39.3576 | -6.8692e-09 | 0.21812
160 | 0.19964 | 8416.031 | -7073.611 | 1 | 10993.89 | -40.0468 | -6.8636e-09 | 0.21812
181 | 0.15858 | 9299.863 | -7965.119 | 1 | 12244.61 | -40.5793 | -7.1226e-09 | 0.21812
208 | 0.12601 | 10315.31 | -8951.645 | 1 | 13657.88 | -40.9515 | -4.5089e-09 | 0.21812
240 | 0.10007 | 11476.96 | -10035.2 | 1 | 15245.52 | -41.1657 | -4.7458e-09 | 0.21812
279 | 0.079449 | 12811.96 | -11240.98 | 1 | 17044.23 | -41.2632 | -7.6453e-09 | 0.21812
318 | 0.063106 | 14316.65 | -12520.84 | 1 | 19019.41 | -41.1718 | -5.6365e-09 | 0.21811
366 | 0.050123 | 16011.62 | -13911.1 | 1 | 21210.63 | -40.9845 | -5.7701e-09 | 0.21811
427 | 0.039819 | 17911.12 | -15400.75 | 1 | 23621.84 | -40.6904 | -5.8898e-09 | 0.21811
504 | 0.03163 | 20067.31 | -17056.44 | 1 | 26336.65 | -40.3633 | -7.2848e-09 | 0.21811
600 | 0.025121 | 22469.51 | -18814.75 | 1 | 29306.55 | -39.941 | -7.9663e-09 | 0.21811
720 | 0.019954 | 25155.45 | -20808.35 | 1 | 32646.34 | -39.5972 | -8.4009e-09 | 0.21811
872 | 0.015849 | 27722.9 | -22414.5 | 1 | 35650.65 | -38.9562 | -7.7425e-09 | 0.2181
1062 | 0.01259 | 30698.88 | -24436.69 | 1 | 39237.39 | -38.5202 | -8.231e-09 | 0.2181
1302 | 0.010001 | 34106.01 | -26845.53 | 1 | 43403.94 | -38.207 | -9.5911e-09 | 0.2181

## AM-300s-30d fit
Area 2 cm2
Freq(Hz) | Time(Sec) | Z'(a)(Ohm) | Z''(b)(Ohm)
100195.3 | 1 | 42.656 | -45.259
79570.31 | 2 | 47.461 | -53.871
63164.06 | 3 | 53.404 | -63.568
50273.44 | 4 | 60.499 | -74.301
39960.94 | 5 | 68.982 | -86.371
31757.81 | 6 | 78.97 | -99.881
25195.31 | 7 | 90.717 | -115.12
20039.06 | 8 | 104.2 | -131.99
15663.11 | 9 | 121.03 | -152.42
12461.89 | 10 | 139.09 | -173.73
9946.65 | 11 | 159.5 | -197.23
7888.72 | 12 | 183.54 | -224.28
6288.11 | 13 | 210.46 | -253.86
5039.063 | 14 | 240.43 | -286.05
4001.524 | 15 | 276 | -323.34
3164.063 | 16 | 317.45 | -365.65
2507.267 | 17 | 364.42 | -412.24
1979.167 | 18 | 419 | -464.7
1598.011 | 19 | 475.06 | -516.85
1257.622 | 20 | 546.33 | -580.77
1004.464 | 21 | 622.37 | -646.22
800.3049 | 22 | 709.27 | -717.83
631.0096 | 23 | 812.16 | -798.5
498.6702 | 24 | 927.33 | -883.95
397.2458 | 25 | 1052.3 | -971.31
319.6023 | 26 | 1185.2 | -1058.7
251.1161 | 27 | 1349 | -1159.2
200.8929 | 28 | 1516.5 | -1254.5
158.0056 | 29 | 1714.2 | -1358.3
125.558 | 30 | 1920.3 | -1457.7
99.734 | 31 | 2142.8 | -1556.2
79.4492 | 32 | 2377.5 | -1651.4
63.3446 | 33 | 2624.8 | -1743.7
49.867 | 34 | 2898.9 | -1838.6
38.1098 | 35 | 3220.4 | -1942.8
31.25 | 36 | 3465.3 | -2019.4
24.9335 | 37 | 3750.4 | -2108.4
19.9468 | 38 | 4038.1 | -2200.8
15.5731 | 39 | 4363.7 | -2312.7
12.4008 | 40 | 4669.7 | -2428.7
9.9101 | 41 | 4977.9 | -2559.9
7.9719 | 42 | 5285.6 | -2707.8
6.3516 | 43 | 5618.5 | -2888.9
4.9708 | 44 | 5995.1 | -3121.1
3.9424 | 45 | 6372.7 | -3382.3
3.1672 | 46 | 6753.5 | -3672
2.4854 | 47 | 7209.3 | -4048.9
1.9712 | 48 | 7686.1 | -4471.7
1.6053 | 49 | 8148.5 | -4903.6
1.2601 | 50 | 8751.4 | -5490.9
1.0016 | 51 | 9390.7 | -6134.5
0.79719 | 52 | 10103 | -6868.2
0.63345 | 53 | 10911 | -7712.3
0.50295 | 54 | 11828 | -8677
0.3986 | 55 | 12875 | -9781.5
0.31672 | 56 | 14053 | -11017
0.25148 | 57 | 15398 | -12415
0.19964 | 58 | 16931 | -13987
0.15858 | 59 | 18676 | -15743
0.12601 | 60 | 20662 | -17696
0.10007 | 61 | 22934 | -19868
0.079449 | 62 | 25530 | -22271
0.063106 | 63 | 28483 | -24905
0.050123 | 64 | 31846 | -27778
0.039819 | 65 | 35668 | -30887
0.03163 | 66 | 40005 | -34225
0.025121 | 67 | 44915 | -37776
0.019954 | 68 | 50449 | -41502
0.015849 | 69 | 56661 | -45363
0.01259 | 70 | 63593 | -49295
0.010001 | 71 | 71281 | -53223

## C-300s-1h
Area 4 cm2
Time | Freq | Zreal | Zimag | Zsig | Zmod | Zphz | Idc | Vdc
s | Hz | ohm | ohm | V | ohm | ° | A | V
3 | 100195.3 | 11.8137 | -5.6982 | 1 | 13.1162 | -25.7498 | 3.4013e-07 | 0.46347
6 | 79570.31 | 12.3231 | -6.1907 | 1 | 13.7907 | -26.6733 | -7.1681e-07 | 0.46348
7 | 63164.06 | 12.8798 | -6.7979 | 1 | 14.5637 | -27.8249 | -3.9007e-07 | 0.46346
9 | 50273.44 | 13.5668 | -7.5907 | 1 | 15.5459 | -29.2273 | 4.1768e-08 | 0.46348
10 | 39960.94 | 14.27 | -8.5382 | 1 | 16.6293 | -30.8935 | -5.3671e-07 | 0.46346
12 | 31757.81 | 15.1503 | -9.604 | 1 | 17.9379 | -32.3712 | 9.9279e-08 | 0.46347
13 | 25195.31 | 16.1348 | -10.9451 | 1 | 19.4968 | -34.151 | 1.1733e-07 | 0.46346
15 | 20039.06 | 17.4103 | -12.5236 | 1 | 21.4466 | -35.7282 | -8.0589e-07 | 0.46345
16 | 15663.11 | 18.6201 | -14.3052 | 1 | 23.4808 | -37.5339 | -2.002e-07 | 0.46346
18 | 12461.89 | 20.0726 | -16.3552 | 1 | 25.8921 | -39.1732 | -2.6808e-07 | 0.46347
19 | 9946.65 | 21.6609 | -18.7441 | 1 | 28.645 | -40.871 | -9.0082e-08 | 0.46348
21 | 7888.72 | 23.4614 | -21.5414 | 1 | 31.8507 | -42.5571 | -1.1477e-07 | 0.46347
22 | 6288.11 | 25.4913 | -24.771 | 1 | 35.5444 | -44.179 | -2.421e-07 | 0.46346
24 | 5039.063 | 27.6377 | -28.4932 | 1 | 39.6951 | -45.8731 | -5.7583e-07 | 0.46349
25 | 4001.524 | 30.1823 | -33.0447 | 1 | 44.7541 | -47.5921 | -5.7601e-07 | 0.46349
27 | 3164.063 | 33.121 | -38.5701 | 1 | 50.8394 | -49.3466 | -5.6295e-07 | 0.46349
28 | 2507.267 | 36.4586 | -45.089 | 1 | 57.9849 | -51.0413 | -5.6561e-07 | 0.46349
30 | 1979.167 | 40.3528 | -53.0119 | 1 | 66.6229 | -52.7215 | -5.6859e-07 | 0.46349
31 | 1598.011 | 44.4302 | -61.5289 | 1 | 75.8936 | -54.1668 | -5.6538e-07 | 0.46349
33 | 1257.622 | 49.7299 | -72.84 | 1 | 88.1971 | -55.6775 | -5.7401e-07 | 0.46349
34 | 1004.464 | 55.5656 | -85.4966 | 1 | 101.9667 | -56.9795 | -5.552e-07 | 0.46348
36 | 800.3049 | 62.4226 | -100.6365 | 1 | 118.4241 | -58.1896 | -5.6385e-07 | 0.46349
37 | 631.0096 | 70.9436 | -119.6023 | 1 | 139.0601 | -59.3252 | -6.8318e-08 | 0.46349
38 | 498.6702 | 80.888 | -141.8928 | 1 | 163.3292 | -60.3141 | -5.2153e-08 | 0.46349
40 | 397.2458 | 92.266 | -167.5432 | 1 | 191.2688 | -61.1584 | -5.1106e-08 | 0.46349
41 | 319.6023 | 105.2028 | -196.5565 | 1 | 222.9396 | -61.843 | -5.1404e-08 | 0.46348
42 | 251.1161 | 122.111 | -234.699 | 1 | 264.5652 | -62.5126 | -4.8947e-08 | 0.46349
44 | 200.8929 | 140.9593 | -276.6022 | 1 | 310.4485 | -62.9961 | -4.9466e-08 | 0.46349
45 | 158.0056 | 165.2983 | -330.3177 | 1 | 369.3688 | -63.4156 | -4.9753e-08 | 0.46349
46 | 125.558 | 193.613 | -391.2713 | 1 | 436.5538 | -63.6724 | -5.2087e-08 | 0.46349
48 | 99.734 | 227.8549 | -463.3507 | 1 | 516.3446 | -63.8141 | -5.1811e-08 | 0.46349
49 | 79.4492 | 267.6398 | -546.9454 | 1 | 608.9174 | -63.9258 | -8.7103e-08 | 0.46349
50 | 63.3446 | 315.5044 | -643.479 | 1 | 716.6647 | -63.8808 | -8.6517e-08 | 0.46349
52 | 49.867 | 381.282 | -763.5951 | 1 | 853.4948 | -63.4659 | -7.9762e-08 | 0.46349
53 | 38.1098 | 471.3619 | -925.5112 | 1 | 1038.63 | -63.0103 | -7.6124e-08 | 0.46349
54 | 31.25 | 550.2001 | -1061.935 | 1 | 1196.004 | -62.6108 | -6.9906e-08 | 0.46349
56 | 24.9335 | 657.5386 | -1239.892 | 1 | 1403.457 | -62.0621 | -2.7576e-08 | 0.46349
57 | 19.9468 | 783.4832 | -1438.919 | 1 | 1638.394 | -61.432 | -2.5326e-08 | 0.46349
58 | 15.5731 | 947.9252 | -1690.773 | 1 | 1938.37 | -60.723 | -1.2828e-08 | 0.46349
60 | 12.4008 | 1125.598 | -1956.957 | 1 | 2257.577 | -60.0934 | -1.8085e-08 | 0.46349
61 | 9.9101 | 1329.782 | -2253.967 | 1 | 2617 | -59.4605 | -1.5777e-08 | 0.46349
63 | 7.9719 | 1556.214 | -2581.297 | 1 | 3014.116 | -58.9151 | -1.3842e-08 | 0.46349
65 | 6.3516 | 1824.914 | -2969.799 | 1 | 3485.687 | -58.4297 | -1.1232e-08 | 0.46349
67 | 4.9708 | 2160.331 | -3452.251 | 1 | 4072.477 | -57.9627 | -8.2217e-09 | 0.46348
69 | 3.9424 | 2521.887 | -3980.49 | 1 | 4712.135 | -57.6432 | -8.1956e-09 | 0.46348
71 | 3.1672 | 2912.12 | -4556.596 | 1 | 5407.681 | -57.4174 | -6.9253e-09 | 0.46348
74 | 2.4854 | 3412.908 | -5298.563 | 1 | 6302.595 | -57.2136 | -6.4638e-09 | 0.46348
77 | 1.9712 | 3957.313 | -6120.234 | 1 | 7288.182 | -57.1135 | -5.3815e-09 | 0.46348
81 | 1.6053 | 4509.638 | -6961.542 | 1 | 8294.57 | -57.0651 | -4.1076e-09 | 0.46348
85 | 1.2601 | 5259.771 | -8105.98 | 1 | 9662.92 | -57.0215 | -2.5934e-09 | 0.46348
91 | 1.0016 | 6089.054 | -9383.997 | 1 | 11186.42 | -57.0214 | -2.9068e-09 | 0.46348
96 | 0.79719 | 7058.316 | -10844.73 | 1 | 12939.4 | -56.9418 | -2.1417e-09 | 0.46348
102 | 0.63345 | 8198.034 | -12549.15 | 1 | 14989.63 | -56.8445 | 2.2735e-09 | 0.46348
109 | 0.50295 | 9548.37 | -14523.28 | 1 | 17380.93 | -56.677 | 2.8526e-09 | 0.46348
118 | 0.3986 | 11158.69 | -16814.21 | 1 | 20180.04 | -56.4299 | 3.3514e-09 | 0.46348
130 | 0.31672 | 13039.43 | -19404.43 | 1 | 23378.59 | -56.0996 | 3.8094e-09 | 0.46348
143 | 0.25148 | 15274.22 | -22366.22 | 1 | 27084.12 | -55.6703 | 4.2707e-09 | 0.46347
160 | 0.19964 | 17923.18 | -25720.47 | 1 | 31349.37 | -55.1295 | 4.7751e-09 | 0.46347
182 | 0.15858 | 21043.41 | -29481.55 | 1 | 36221.36 | -54.4814 | 5.3655e-09 | 0.46347
214 | 0.12601 | 24704.43 | -33684.77 | 1 | 41772.87 | -53.7437 | 5.8345e-09 | 0.46347
247 | 0.10007 | 29005.09 | -38345.37 | 1 | 48079.75 | -52.8955 | 6.5402e-09 | 0.46347
295 | 0.079449 | 34034.83 | -43556.53 | 1 | 55276.95 | -51.9961 | 6.4919e-09 | 0.46347
334 | 0.063106 | 39839.07 | -49116.21 | 1 | 63242.03 | -50.9539 | 7.597e-09 | 0.46347
383 | 0.050123 | 46518.01 | -55204.2 | 1 | 72190.22 | -49.8807 | 8.3261e-09 | 0.46347
444 | 0.039819 | 54166.5 | -61765.03 | 1 | 82151.87 | -48.75 | 9.1191e-09 | 0.46346
520 | 0.03163 | 62847.47 | -68815.33 | 1 | 93195.24 | -47.5953 | 9.9117e-09 | 0.46346
616 | 0.025121 | 72653.32 | -76368.27 | 1 | 105406.9 | -46.428 | 1.0729e-08 | 0.46346
737 | 0.019954 | 83646.7 | -84494.06 | 1 | 118895 | -45.2888 | 1.1829e-08 | 0.46346
888 | 0.015849 | 95879.1 | -93099.8 | 1 | 133642.7 | -44.1574 | 1.2774e-08 | 0.46346
1078 | 0.01259 | 109595.1 | -102405.8 | 1 | 149993.4 | -43.0578 | 1.3871e-08 | 0.46345
1318 | 0.010001 | 124645 | -112322.6 | 1 | 167787.8 | -42.0233 | 1.4593e-08 | 0.46344

## C-300s-1h fit
Area 4 cm2
Freq(Hz) | Time(Sec) | Z'(a)(Ohm) | Z''(b)(Ohm)
100195.3 | 1 | 46.157 | -18.934
79570.31 | 2 | 48.228 | -22.103
63164.06 | 3 | 50.727 | -25.695
50273.44 | 4 | 53.668 | -29.673
39960.94 | 5 | 57.142 | -34.121
31757.81 | 6 | 61.164 | -39.041
25195.31 | 7 | 65.772 | -44.513
20039.06 | 8 | 70.859 | -50.509
15663.11 | 9 | 76.885 | -57.759
12461.89 | 10 | 82.956 | -65.436
9946.65 | 11 | 89.388 | -74.176
7888.72 | 12 | 96.498 | -84.728
6288.11 | 13 | 104.03 | -97.007
5039.063 | 14 | 112.06 | -111.32
4001.524 | 15 | 121.36 | -129.21
3164.063 | 16 | 132.07 | -151.22
2507.267 | 17 | 144.27 | -177.57
1979.167 | 18 | 158.73 | -209.88
1598.011 | 19 | 174.02 | -244.78
1257.622 | 20 | 194.23 | -291.44
1004.464 | 21 | 216.82 | -343.8
800.3049 | 22 | 244.02 | -406.67
631.0096 | 23 | 278.18 | -485.03
498.6702 | 24 | 319.03 | -577.57
397.2458 | 25 | 366.58 | -683.58
319.6023 | 26 | 421.02 | -802.76
251.1161 | 27 | 493.77 | -958.64
200.8929 | 28 | 575.04 | -1128.7
158.0056 | 29 | 680.59 | -1343.8
125.558 | 30 | 802.64 | -1585.9
99.734 | 31 | 949.54 | -1869.4
79.4492 | 32 | 1123.2 | -2195.4
63.3446 | 33 | 1329.5 | -2572.3
49.867 | 34 | 1589.7 | -3035.2
38.1098 | 35 | 1942.9 | -3647.2
31.25 | 36 | 2251.6 | -4170.4
24.9335 | 37 | 2660.2 | -4850.5
19.9468 | 38 | 3132.2 | -5623.7
15.5731 | 39 | 3747.2 | -6617
12.4008 | 40 | 4411 | -7676.8
9.9101 | 41 | 5170.2 | -8877.9
7.9719 | 42 | 6022.3 | -10216
6.3516 | 43 | 7051.5 | -11823
4.9708 | 44 | 8347.3 | -13834
3.9424 | 45 | 9779 | -16041
3.1672 | 46 | 11346 | -18443
2.4854 | 47 | 13365 | -21516
1.9712 | 48 | 15623 | -24922
1.6053 | 49 | 17933 | -28375
1.2601 | 50 | 21094 | -33051
1.0016 | 51 | 24602 | -38169
0.79719 | 52 | 28666 | -44014
0.63345 | 53 | 33439 | -50763
0.50295 | 54 | 39029 | -58519
0.3986 | 55 | 45614 | -67460
0.31672 | 56 | 53220 | -77542
0.25148 | 57 | 62131 | -89042
0.19964 | 58 | 72545 | -102090
0.15858 | 59 | 84670 | -116780
0.12601 | 60 | 98786 | -133270
0.10007 | 61 | 115280 | -151760
0.079449 | 62 | 134510 | -172380
0.063106 | 63 | 156810 | -195140
0.050123 | 64 | 182700 | -220110
0.039819 | 65 | 212610 | -247270
0.03163 | 66 | 247130 | -276530
0.025121 | 67 | 286790 | -307710
0.019954 | 68 | 332090 | -340420
0.015849 | 69 | 383530 | -374210
0.01259 | 70 | 441500 | -408390
0.010001 | 71 | 506270 | -442190

## C-300s-7d
Area 4 cm2
Time | Freq | Zreal | Zimag | Zsig | Zmod | Zphz | Idc | Vdc
s | Hz | ohm | ohm | V | ohm | ° | A | V
3 | 100195.3 | 12.1317 | -5.7774 | 1 | 13.4371 | -25.4648 | -5.9554e-07 | 0.37509
5 | 79570.31 | 12.6388 | -6.4745 | 1 | 14.2006 | -27.1249 | -5.3791e-07 | 0.37507
6 | 63164.06 | 13.1914 | -7.3264 | 1 | 15.0894 | -29.0476 | 1.2977e-07 | 0.37509
8 | 50273.44 | 13.8958 | -8.3606 | 1 | 16.2171 | -31.0338 | -6.5389e-07 | 0.37507
10 | 39960.94 | 14.7045 | -9.6394 | 1 | 17.5824 | -33.2465 | -7.4839e-07 | 0.37508
11 | 31757.81 | 15.7558 | -11.0773 | 1 | 19.2601 | -35.1096 | -1.41e-07 | 0.37509
13 | 25195.31 | 17.0043 | -12.7803 | 1 | 21.2717 | -36.9283 | -5.0191e-07 | 0.37508
14 | 20039.06 | 18.5164 | -14.528 | 1 | 23.5356 | -38.1178 | -6.7326e-07 | 0.3751
16 | 15663.11 | 20.3663 | -16.8875 | 1 | 26.457 | -39.6651 | -2.6788e-07 | 0.37508
17 | 12461.89 | 22.3855 | -19.2663 | 1 | 29.5347 | -40.7173 | -2.4461e-07 | 0.37508
19 | 9946.65 | 24.6505 | -21.7672 | 1 | 32.8855 | -41.4455 | -3.7383e-07 | 0.37508
21 | 7888.72 | 27.3519 | -24.6393 | 1 | 36.8133 | -42.0133 | -2.7862e-07 | 0.37508
22 | 6288.11 | 30.2414 | -27.8236 | 1 | 41.0938 | -42.6156 | -3.6377e-07 | 0.37508
24 | 5039.063 | 33.4102 | -31.2366 | 1 | 45.738 | -43.0743 | -6.4585e-07 | 0.3751
25 | 4001.524 | 37.0888 | -35.2327 | 1 | 51.1559 | -43.5299 | -6.5593e-07 | 0.3751
27 | 3164.063 | 41.263 | -39.8447 | 1 | 57.3606 | -43.9982 | -6.5206e-07 | 0.3751
28 | 2507.267 | 45.8661 | -45.0402 | 1 | 64.2831 | -44.4795 | -6.4167e-07 | 0.3751
30 | 1979.167 | 51.1196 | -51.1124 | 1 | 72.289 | -44.996 | -6.5665e-07 | 0.3751
31 | 1598.011 | 56.4397 | -57.4013 | 1 | 80.5006 | -45.4839 | -6.4105e-07 | 0.37511
32 | 1257.622 | 63.1196 | -65.4867 | 1 | 90.9538 | -46.0545 | -6.4327e-07 | 0.3751
34 | 1004.464 | 70.2167 | -74.2226 | 1 | 102.1733 | -46.5887 | -6.5571e-07 | 0.3751
35 | 800.3049 | 78.4691 | -84.3524 | 1 | 115.2074 | -47.0694 | -6.4562e-07 | 0.3751
37 | 631.0096 | 88.3769 | -96.643 | 1 | 130.9593 | -47.5581 | -8.128e-08 | 0.3751
38 | 498.6702 | 99.8136 | -110.4665 | 1 | 148.8811 | -47.9002 | -5.9975e-08 | 0.3751
39 | 397.2458 | 112.6178 | -125.7348 | 1 | 168.7958 | -48.1499 | -5.8432e-08 | 0.3751
41 | 319.6023 | 126.7794 | -142.1386 | 1 | 190.4637 | -48.2689 | -5.9116e-08 | 0.3751
42 | 251.1161 | 145.0741 | -162.5914 | 1 | 217.9047 | -48.2587 | -5.7761e-08 | 0.3751
43 | 200.8929 | 164.8072 | -183.5993 | 1 | 246.7187 | -48.0874 | -5.8977e-08 | 0.3751
45 | 158.0056 | 189.4176 | -208.5788 | 1 | 281.7519 | -47.7563 | -5.7487e-08 | 0.3751
46 | 125.558 | 216.5103 | -234.7418 | 1 | 319.3437 | -47.3136 | -5.5535e-08 | 0.3751
47 | 99.734 | 247.615 | -263.1417 | 1 | 361.3263 | -46.7412 | -5.9689e-08 | 0.3751
49 | 79.4492 | 281.8236 | -293.7838 | 1 | 407.1037 | -46.1903 | -2.0573e-07 | 0.3751
50 | 63.3446 | 319.9245 | -326.07 | 1 | 456.8077 | -45.5451 | -1.8848e-07 | 0.3751
52 | 49.867 | 366.0982 | -362.7171 | 1 | 515.3558 | -44.7342 | -1.7463e-07 | 0.3751
53 | 38.1098 | 421.8182 | -407.0113 | 1 | 586.1645 | -43.9765 | -1.4661e-07 | 0.3751
54 | 31.25 | 466.279 | -443.0183 | 1 | 643.1807 | -43.5346 | -1.5251e-07 | 0.3751
56 | 24.9335 | 520.877 | -487.9875 | 1 | 713.7539 | -43.1328 | -1.5806e-07 | 0.3751
57 | 19.9468 | 578.5505 | -537.2476 | 1 | 789.5287 | -42.8801 | -1.4848e-07 | 0.3751
58 | 15.5731 | 647.5038 | -599.1176 | 1 | 882.1582 | -42.7772 | -1.3407e-07 | 0.3751
60 | 12.4008 | 715.5534 | -664.275 | 1 | 976.359 | -42.8717 | -1.1166e-07 | 0.3751
61 | 9.9101 | 788.2068 | -739.1567 | 1 | 1080.566 | -43.1606 | -1.1442e-07 | 0.37509
63 | 7.9719 | 864.9979 | -822.3233 | 1 | 1193.498 | -43.5512 | -1.045e-07 | 0.3751
65 | 6.3516 | 952.363 | -922.8525 | 1 | 1326.142 | -44.0984 | -3.5699e-08 | 0.37509
67 | 4.9708 | 1057.292 | -1051.074 | 1 | 1490.847 | -44.831 | -3.5962e-08 | 0.37509
69 | 3.9424 | 1167.915 | -1193.247 | 1 | 1669.69 | -45.6147 | -2.9646e-08 | 0.37509
71 | 3.1672 | 1285.396 | -1349.285 | 1 | 1863.549 | -46.3891 | -2.5191e-08 | 0.37509
74 | 2.4854 | 1435.363 | -1552.065 | 1 | 2114.042 | -47.2371 | -2.3128e-08 | 0.37508
77 | 1.9712 | 1594.44 | -1779.084 | 1 | 2389.012 | -48.1328 | -1.9449e-08 | 0.37508
81 | 1.6053 | 1753.82 | -2011.577 | 1 | 2668.769 | -48.916 | -1.5314e-08 | 0.37508
85 | 1.2601 | 1969.574 | -2329.94 | 1 | 3050.875 | -49.7911 | -1.2011e-08 | 0.37508
90 | 1.0016 | 2205.521 | -2684.598 | 1 | 3474.391 | -50.5953 | -1.1799e-08 | 0.37508
95 | 0.79719 | 2475.304 | -3091.46 | 1 | 3960.335 | -51.3161 | -8.818e-09 | 0.37508
101 | 0.63345 | 2789.425 | -3567.592 | 1 | 4528.643 | -51.9789 | -6.8916e-09 | 0.37508
109 | 0.50295 | 3155.521 | -4120.279 | 1 | 5189.799 | -52.5532 | -5.494e-09 | 0.37508
118 | 0.3986 | 3585.012 | -4764.32 | 1 | 5962.471 | -53.0396 | -4.8414e-09 | 0.37507
129 | 0.31672 | 4078.184 | -5502.595 | 1 | 6849.097 | -53.4564 | -3.8087e-09 | 0.37507
143 | 0.25148 | 4656.981 | -6354.172 | 1 | 7878.006 | -53.7623 | -2.8076e-09 | 0.37507
160 | 0.19964 | 5332.381 | -7333.565 | 1 | 9067.274 | -53.9784 | -1.5318e-09 | 0.37506
186 | 0.15858 | 6117.277 | -8454.604 | 1 | 10435.58 | -54.1126 | -8.5594e-10 | 0.37505
218 | 0.12601 | 7033.399 | -9743.11 | 1 | 12016.52 | -54.1751 | -6.7825e-10 | 0.37505
251 | 0.10007 | 8099.521 | -11202.13 | 1 | 13823.53 | -54.1318 | 4.3505e-09 | 0.37504
299 | 0.079449 | 9345.801 | -12899.36 | 1 | 15929.14 | -54.0761 | 2.19e-09 | 0.37503
338 | 0.063106 | 10794.99 | -14798.59 | 1 | 18317.48 | -53.8907 | 4.3803e-09 | 0.37502
387 | 0.050123 | 12488.34 | -16979.14 | 1 | 21077.23 | -53.6651 | 4.7961e-09 | 0.37501
448 | 0.039819 | 14459.73 | -19449.53 | 1 | 24235.68 | -53.3711 | 5.7325e-09 | 0.375
550 | 0.03163 | 16760.8 | -22307.1 | 1 | 27902.17 | -53.08 | 5.5435e-09 | 0.37499
677 | 0.025121 | 19323.92 | -25358.85 | 1 | 31882.36 | -52.6919 | 6.2336e-09 | 0.37497
837 | 0.019954 | 22308.61 | -28826.73 | 1 | 36450.71 | -52.2642 | 5.9642e-09 | 0.37495
1039 | 0.015849 | 25801.38 | -32899.16 | 1 | 41809.88 | -51.8944 | 5.6103e-09 | 0.37493
1229 | 0.01259 | 29937 | -37585.93 | 1 | 48051.29 | -51.4629 | 5.0409e-09 | 0.37491
1548 | 0.010001 | 34315.35 | -42348.63 | 1 | 54506.42 | -50.9819 | 5.0364e-09 | 0.3749

## C-300s-7d fit
Area 4 cm2
Freq(Hz) | Time(Sec) | Z'(a)(Ohm) | Z''(b)(Ohm)
100195.3 | 1 | 36.782 | -24.53
79570.31 | 2 | 39.098 | -28.26
63164.06 | 3 | 41.775 | -32.684
50273.44 | 4 | 44.842 | -37.839
39960.94 | 5 | 48.43 | -43.93
31757.81 | 6 | 52.621 | -51.079
25195.31 | 7 | 57.565 | -59.511
20039.06 | 8 | 63.299 | -69.256
15663.11 | 9 | 70.582 | -81.549
12461.89 | 10 | 78.567 | -94.895
9946.65 | 11 | 87.811 | -110.16
7888.72 | 12 | 98.996 | -128.37
6288.11 | 13 | 111.89 | -148.99
5039.063 | 14 | 126.67 | -172.18
4001.524 | 15 | 144.79 | -199.98
3164.063 | 16 | 166.63 | -232.62
2507.267 | 17 | 192.28 | -269.82
1979.167 | 18 | 223.22 | -313.19
1598.011 | 19 | 256.19 | -357.73
1257.622 | 20 | 299.77 | -414.2
1004.464 | 21 | 348.17 | -474.01
800.3049 | 22 | 405.78 | -541.61
631.0096 | 23 | 476.93 | -620.31
498.6702 | 24 | 560.12 | -706.4
397.2458 | 25 | 654.26 | -797.08
319.6023 | 26 | 758.57 | -890.21
251.1161 | 27 | 892.28 | -999.82
200.8929 | 28 | 1034.3 | -1105.8
158.0056 | 29 | 1207.9 | -1223
125.558 | 30 | 1394.6 | -1335.9
99.734 | 31 | 1601.4 | -1447.6
79.4492 | 32 | 1823.8 | -1554.7
63.3446 | 33 | 2061.5 | -1656.9
49.867 | 34 | 2327 | -1759.3
38.1098 | 35 | 2639.3 | -1868.8
31.25 | 36 | 2876.7 | -1947.6
24.9335 | 37 | 3151.7 | -2038
19.9468 | 38 | 3427.5 | -2131.9
15.5731 | 39 | 3737.6 | -2247
12.4008 | 40 | 4027.6 | -2368.8
9.9101 | 41 | 4319.2 | -2509.2
7.9719 | 42 | 4610.9 | -2670.2
6.3516 | 43 | 4927.9 | -2869.9
4.9708 | 44 | 5289.3 | -3128.4
3.9424 | 45 | 5655.5 | -3420.7
3.1672 | 46 | 6029 | -3745.9
2.4854 | 47 | 6481.3 | -4169.1
1.9712 | 48 | 6959.9 | -4644.1
1.6053 | 49 | 7428.7 | -5129.4
1.2601 | 50 | 8045.6 | -5789
1.0016 | 51 | 8705.3 | -6512.3
0.79719 | 52 | 9445.9 | -7337.4
0.63345 | 53 | 10291 | -8288.2
0.50295 | 54 | 11255 | -9376.9
0.3986 | 55 | 12363 | -10627
0.31672 | 56 | 13613 | -12031
0.25148 | 57 | 15047 | -13625
0.19964 | 58 | 16688 | -15427
0.15858 | 59 | 18562 | -17450
0.12601 | 60 | 20705 | -19715
0.10007 | 61 | 23166 | -22254
0.079449 | 62 | 25990 | -25084
0.063106 | 63 | 29218 | -28215
0.050123 | 64 | 32915 | -31666
0.039819 | 65 | 37138 | -35444
0.03163 | 66 | 41962 | -39554
0.025121 | 67 | 47464 | -43991
0.019954 | 68 | 53715 | -48727
0.015849 | 69 | 60798 | -53728
0.01259 | 70 | 68782 | -58935
0.010001 | 71 | 77739 | -64271

## C-300s-30d
Area 4 cm2
Time | Freq | Zreal | Zimag | Zsig | Zmod | Zphz | Idc | Vdc
s | Hz | ohm | ohm | V | ohm | ° | A | V
4 | 100195.3 | 17.4046 | -19.1061 | 1 | 25.845 | -47.6683 | -7.7554e-08 | 0.23245
5 | 79570.31 | 19.0689 | -22.2673 | 1 | 29.3165 | -49.4244 | -8.582e-07 | 0.23247
7 | 63164.06 | 21.0005 | -26.2102 | 1 | 33.5857 | -51.2971 | -1.66e-07 | 0.23245
9 | 50273.44 | 23.3219 | -30.6619 | 1 | 38.5235 | -52.7428 | 1.4111e-07 | 0.23245
10 | 39960.94 | 26.3675 | -36.1726 | 1 | 44.7627 | -53.9103 | -6.71e-07 | 0.23243
12 | 31757.81 | 29.7111 | -42.3829 | 1 | 51.7597 | -54.9689 | -5.5865e-07 | 0.23245
14 | 25195.31 | 33.8926 | -49.6778 | 1 | 60.1382 | -55.6963 | 2.9001e-07 | 0.23249
15 | 20039.06 | 38.757 | -58.2173 | 1 | 69.9383 | -56.3471 | 1.2072e-07 | 0.23244
17 | 15663.11 | 45.6088 | -68.4142 | 1 | 82.2232 | -56.3103 | -2.9793e-07 | 0.23245
18 | 12461.89 | 52.7082 | -79.5896 | 1 | 95.4603 | -56.4855 | -3.6976e-07 | 0.23246
20 | 9946.65 | 61.6311 | -91.8357 | 1 | 110.5992 | -56.1344 | -2.6831e-07 | 0.23245
21 | 7888.72 | 71.897 | -106.5987 | 1 | 128.5786 | -56.0017 | -3.0903e-07 | 0.23246
23 | 6288.11 | 84.1413 | -123 | 1 | 149.026 | -55.6249 | -1.3959e-08 | 0.23246
24 | 5039.063 | 97.9864 | -140.3742 | 1 | 171.1907 | -55.0835 | -6.4118e-08 | 0.23248
26 | 4001.524 | 114.7104 | -160.5668 | 1 | 197.3327 | -54.4577 | -6.6796e-08 | 0.23248
27 | 3164.063 | 134.4528 | -183.5545 | 1 | 227.5298 | -53.7774 | -6.7161e-08 | 0.23248
29 | 2507.267 | 156.9376 | -208.9921 | 1 | 261.3563 | -53.0962 | -6.7813e-08 | 0.23248
30 | 1979.167 | 183.2502 | -237.867 | 1 | 300.2688 | -52.3897 | -6.2239e-08 | 0.23248
32 | 1598.011 | 210.2435 | -266.8333 | 1 | 339.7092 | -51.7647 | -6.7034e-08 | 0.23248
33 | 1257.622 | 244.6226 | -303.0899 | 1 | 389.4916 | -51.0932 | -6.4892e-08 | 0.23249
35 | 1004.464 | 281.302 | -341.0406 | 1 | 442.0854 | -50.483 | -6.3315e-08 | 0.23248
36 | 800.3049 | 323.5332 | -383.7842 | 1 | 501.9602 | -49.8688 | -6.0889e-08 | 0.23248
37 | 631.0096 | 373.78 | -433.127 | 1 | 572.1105 | -49.2065 | -5.9797e-08 | 0.23248
39 | 498.6702 | 431.0304 | -487.6072 | 1 | 650.8056 | -48.5243 | -5.9717e-08 | 0.23248
40 | 397.2458 | 493.9261 | -545.6158 | 1 | 735.9753 | -47.8466 | -6.1986e-08 | 0.23248
41 | 319.6023 | 561.9832 | -605.8578 | 1 | 826.3709 | -47.1515 | -5.7412e-08 | 0.23248
43 | 251.1161 | 647.6805 | -679.1512 | 1 | 938.4756 | -46.3587 | -6.0966e-08 | 0.23248
44 | 200.8929 | 736.7213 | -751.4521 | 1 | 1052.349 | -45.5671 | -5.838e-08 | 0.23248
46 | 158.0056 | 845.4244 | -834.6152 | 1 | 1187.992 | -44.6314 | -5.7585e-08 | 0.23248
47 | 125.558 | 960.409 | -921.4573 | 1 | 1330.965 | -43.8143 | -8.1946e-09 | 0.23248
48 | 99.734 | 1089.493 | -1012.399 | 1 | 1487.261 | -42.8994 | -7.5265e-09 | 0.23248
50 | 79.4492 | 1229.427 | -1111.725 | 1 | 1657.535 | -42.1219 | -4.134e-08 | 0.23247
51 | 63.3446 | 1381.557 | -1211.826 | 1 | 1837.722 | -41.2555 | -3.7131e-08 | 0.23248
52 | 49.867 | 1554.053 | -1315.115 | 1 | 2035.831 | -40.2395 | -3.5931e-08 | 0.23248
54 | 38.1098 | 1777.934 | -1460.718 | 1 | 2301.032 | -39.4059 | -3.3551e-08 | 0.23247
55 | 31.25 | 1952.558 | -1565.319 | 1 | 2502.541 | -38.7183 | -3.1658e-08 | 0.23247
56 | 24.9335 | 2170.498 | -1692.888 | 1 | 2752.623 | -37.9526 | -3.4893e-08 | 0.23248
58 | 19.9468 | 2397.407 | -1827.425 | 1 | 3014.472 | -37.3165 | -3.2351e-08 | 0.23247
59 | 15.5731 | 2675.126 | -1984.8 | 1 | 3331.025 | -36.5734 | -3.2335e-08 | 0.23247
60 | 12.4008 | 2946.164 | -2140.039 | 1 | 3641.38 | -35.9939 | -2.9909e-08 | 0.23247
62 | 9.9101 | 3232.222 | -2305.016 | 1 | 3969.931 | -35.4941 | -2.8391e-08 | 0.23247
64 | 7.9719 | 3526.575 | -2476.665 | 1 | 4309.362 | -35.0798 | -2.6577e-08 | 0.23247
65 | 6.3516 | 3856.106 | -2671.97 | 1 | 4691.373 | -34.7188 | -2.4791e-08 | 0.23247
67 | 4.9708 | 4238.125 | -2903.716 | 1 | 5137.438 | -34.4167 | -2.359e-08 | 0.23247
69 | 3.9424 | 4622.15 | -3146.877 | 1 | 5591.7 | -34.248 | -2.1992e-08 | 0.23247
72 | 3.1672 | 5010.909 | -3403.491 | 1 | 6057.471 | -34.185 | -2.0808e-08 | 0.23247
74 | 2.4854 | 5484.268 | -3717.32 | 1 | 6625.38 | -34.13 | -2.0438e-08 | 0.23246
78 | 1.9712 | 5961.986 | -4061.426 | 1 | 7213.907 | -34.2635 | -1.9189e-08 | 0.23246
81 | 1.6053 | 6418.532 | -4401.437 | 1 | 7782.686 | -34.44 | -1.7721e-08 | 0.23246
85 | 1.2601 | 7004.907 | -4853.049 | 1 | 8521.784 | -34.7145 | -1.6449e-08 | 0.23246
90 | 1.0016 | 7623.563 | -5338.515 | 1 | 9306.903 | -35.0022 | -1.7008e-08 | 0.23246
96 | 0.79719 | 8289.129 | -5873.315 | 1 | 10159.01 | -35.3197 | -1.6202e-08 | 0.23246
102 | 0.63345 | 9036.409 | -6475.447 | 1 | 11117.02 | -35.6252 | -1.5602e-08 | 0.23246
109 | 0.50295 | 9864.69 | -7147.964 | 1 | 12182.18 | -35.9271 | -1.493e-08 | 0.23246
118 | 0.3986 | 10800.25 | -7900.136 | 1 | 13381.24 | -36.1846 | -1.0788e-08 | 0.23245
129 | 0.31672 | 11821.79 | -8719.834 | 1 | 14689.8 | -36.4128 | -1.0857e-08 | 0.23245
143 | 0.25148 | 12961.39 | -9619.72 | 1 | 16141.15 | -36.5822 | -1.0389e-08 | 0.23245
164 | 0.19964 | 14253.61 | -10627.04 | 1 | 17779.18 | -36.7071 | -1.1203e-08 | 0.23244
185 | 0.15858 | 15664.41 | -11706.49 | 1 | 19555.44 | -36.7719 | -1.1665e-08 | 0.23244
211 | 0.12601 | 17210.3 | -12875.3 | 1 | 21493.44 | -36.8008 | -1.2227e-08 | 0.23243
244 | 0.10007 | 18975.69 | -14181.46 | 1 | 23689.46 | -36.7726 | -1.3445e-08 | 0.23242
283 | 0.079449 | 20899.86 | -15602.03 | 1 | 26081.17 | -36.7418 | -1.6413e-08 | 0.23241
321 | 0.063106 | 22954.43 | -17066.31 | 1 | 28603.58 | -36.6303 | -1.4959e-08 | 0.23241
370 | 0.050123 | 25267.82 | -18715.16 | 1 | 31443.92 | -36.5263 | -1.5821e-08 | 0.2324
431 | 0.039819 | 27785.67 | -20518.18 | 1 | 34540.4 | -36.4438 | -1.7028e-08 | 0.23238
507 | 0.03163 | 30527.14 | -22476.51 | 1 | 37909.11 | -36.3635 | -1.7817e-08 | 0.23237
603 | 0.025121 | 33571.36 | -24659.65 | 1 | 41654.95 | -36.2989 | -1.9108e-08 | 0.23236
724 | 0.019954 | 36932.72 | -27118.15 | 1 | 45819.43 | -36.2883 | -2.0421e-08 | 0.23234
875 | 0.015849 | 39646.22 | -29210.57 | 1 | 49245.1 | -36.3821 | -2.1242e-08 | 0.23232
1066 | 0.01259 | 43181.66 | -31949.89 | 1 | 53716.4 | -36.4975 | -2.3161e-08 | 0.2323
1305 | 0.010001 | 47271.14 | -35166.28 | 1 | 58917.13 | -36.6466 | -2.4291e-08 | 0.23228

## C-300s-30d fit
Area 4 cm2
Freq(Hz) | Time(Sec) | Z'(a)(Ohm) | Z''(b)(Ohm)
100195.3 | 1 | 68.537 | -74.879
79570.31 | 2 | 75.308 | -88.76
63164.06 | 3 | 83.603 | -105.01
50273.44 | 4 | 93.573 | -123.7
39960.94 | 5 | 105.7 | -145.46
31757.81 | 6 | 120.31 | -170.61
25195.31 | 7 | 137.97 | -199.78
20039.06 | 8 | 158.82 | -232.91
15663.11 | 9 | 185.63 | -273.89
12461.89 | 10 | 215.23 | -317.48
9946.65 | 11 | 249.57 | -366.32
7888.72 | 12 | 291.01 | -423.31
6288.11 | 13 | 338.45 | -486.43
5039.063 | 14 | 392.32 | -555.87
4001.524 | 15 | 457.43 | -637.2
3164.063 | 16 | 534.55 | -730.48
2507.267 | 17 | 623.21 | -834.34
1979.167 | 18 | 727.57 | -952.71
1598.011 | 19 | 835.93 | -1071.9
1257.622 | 20 | 975.07 | -1220
1004.464 | 21 | 1124.9 | -1374.4
800.3049 | 22 | 1297.6 | -1546.6
631.0096 | 23 | 1503.8 | -1745.2
498.6702 | 24 | 1736.8 | -1961.7
397.2458 | 25 | 1992.2 | -2190.5
319.6023 | 26 | 2267.2 | -2428.2
251.1161 | 27 | 2610.6 | -2714
200.8929 | 28 | 2967.6 | -2999.9
158.0056 | 29 | 3397.8 | -3331.1
125.558 | 30 | 3857.5 | -3671.2
99.734 | 31 | 4368.4 | -4034.8
79.4492 | 32 | 4925.4 | -4416.7
63.3446 | 33 | 5534.8 | -4820.1
49.867 | 34 | 6240.3 | -5271.6
38.1098 | 35 | 7112.3 | -5812
31.25 | 36 | 7811.7 | -6234.8
24.9335 | 37 | 8666.9 | -6743.1
19.9468 | 38 | 9576.4 | -7277
15.5731 | 39 | 10663 | -7911.3
12.4008 | 40 | 11739 | -8540.4
9.9101 | 41 | 12872 | -9209.1
7.9719 | 42 | 14048 | -9913
6.3516 | 43 | 15362 | -10715
4.9708 | 44 | 16886 | -11668
3.9424 | 45 | 18441 | -12668
3.1672 | 46 | 20021 | -13712
2.4854 | 47 | 21913 | -14998
1.9712 | 48 | 23878 | -16372
1.6053 | 49 | 25763 | -17721
1.2601 | 50 | 28180 | -19490
1.0016 | 51 | 30691 | -21365
0.79719 | 52 | 33425 | -23442
0.63345 | 53 | 36448 | -25769
0.50295 | 54 | 39787 | -28366
0.3986 | 55 | 43500 | -31275
0.31672 | 56 | 47556 | -34467
0.25148 | 57 | 52055 | -38011
0.19964 | 58 | 57038 | -41933
0.15858 | 59 | 62544 | -46247
0.12601 | 60 | 68636 | -50988
0.10007 | 61 | 75404 | -56207
0.079449 | 62 | 82922 | -61934
0.063106 | 63 | 91240 | -68178
0.050123 | 64 | 100460 | -74982
0.039819 | 65 | 110670 | -82363
0.03163 | 66 | 121980 | -90352
0.025121 | 67 | 134510 | -98968
0.019954 | 68 | 148340 | -108210
0.015849 | 69 | 163620 | -118070
0.01259 | 70 | 180450 | -128540
0.010001 | 71 | 198960 | -139580